超声诊断仪维保服务的采购内容及要求

一、项目情况简介：百胜超声MyLabClass C Advanced（序列号：10449）购于2020年10月。该机在2024年7月出现腹部探头（CA541）和高频探头(LA523)缺波的故障现象。现计划通过购买1年整机保修服务，要求更换已出现故障的两把探头，更新的探头为原厂全新产品

二、预算总金额：75000元，数量：1台

三、服务内容及要求：

| 序号 | 名称 | 资信要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维保的设备品牌、型号 | Mylab Class C=1台，机器所带的附属常规探头（腹部、高频、心脏、腔内、血管） |
| 2 | 保修年限 | 一年。 |
| 3 | 保修范围 | 整机，含探头，更换已出现故障的两把探头，更新的探头为原厂全新产品 |
| 4 | 服务要求 | 提供保修服务期内保修电话，在保修服务期内接报修电话后，初次响应2小时，在24小时内派工程师到现场实施维修；维修备件在确认后48小时内送达维修现场。5天内修复不了机器的需提供备用机。 |
| 5 | 配件要求 | 中标人应保证有充足的零配件供应，并免费送货上门。 |
| 6 | 开机率 | 中标人应在合同期内确保年开机率＞95%，即每年停机不超过20天，单次维修时间不超过5个工作日。若开机率低于95%，每超过1天保修期相应延长2天，若中标人不执行顺延，则采购人有权就顺延天数部分每日收取合同价格的千分之五作为违约金。 |
| 7 | 预防性维护保养 | 保修期内每年提供不少于2次的设备预防性维护保养服务，提供详细的设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录报告。 |
| 8 | 服务报告 | 每年度进行一次工单汇总，提供更换配件明细、派工情况，对当年设备运行情况进行分析，提供合理化建议，同时提供完整的维修、保养服务报告。 |
| 9 | 软硬件升级 | 在保修服务期内提供设备的软硬件安全升级，提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能。并提供所有升级资料和记录。 |
| 10 | 专用工具 | 供应商应具备设备维修保养的专用工具和设备。 |
| 11 | 质量控制 | 供应商应配合采购人完成本彩色多普勒超声诊断仪设备的专项设备质控。 |
| 12 | 其它 | 中标人不得转包服务。中标人应当能独立完成彩超所有项目的维修工作，不得整体或部分将维修工作转交给其他公司或个人，一经查实，将终止合同，中标人要赔偿由此引起的一切经济损失。 |

- 四、投标供应商资质要求

- 4.1报价人的总报价应包括保修期间更换设备的设备费、关税、运至指定地点的运输费、保险费和伴随服务费及安装调试费用、定期检修等完成本次规定年限内各项设备维保服务所有可能产生的一切相关费用。

- 4.2保修期间更换的设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

- 4.3保修期间若需更换损坏的零部件，采购人根据合同进行货物品牌、产地、设备配置、数量、合格证明、技术资料等方面的验收。验收时报价人代表必须在场。验收合格后，报价人凭采购人出具的验收合格书办理有关手续。

- 4.4报价人提供维保服务时拟供设备和器材必须是未使用过的全新的合格产品，符合国家相关法律法规要求。

- 4.5报价人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

- 4.6在保修期内若发生设备质量问题，报价人应在收到采购人电话或书面通知（以传真件形式）的24小时内派相关人员到现场按合同要求处理有关事宜。

4.7当采购人设备发生故障时，报价人必须在到达现场后3日内为采购人解决故障。

五、付款方式：

验收合格收到全额发票后两个月内付清。

- 六、服务期限

- 6.1维保服务期：整机1年，期间免一切维修配件费和人工费。

6.2续约时间：最多续签两年，维保服务1年满后，由我院临床工程师对该项目维保服务做质量评价，评价良好以上可以推荐续签一年。

- 七、主要技术标准及要求

- 7.1保修期间更换的设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

- 7.2保修期间若需更换损坏的零部件，采购人根据合同进行货物品牌、产地、设备配置、数量、合格证明、技术资料等方面的验收。验收时报价人代表必须在场。验收合格后，报价人凭采购人出具的验收合格书办理有关手续。

- 7.3报价人提供维保服务时拟供设备和器材必须是未使用过的全新的合格产品，符合国家相关法律法规要求。

- 7.4报价人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

- 7.5在保修期内若发生设备质量问题，报价人应在收到采购人电话或书面通知（以传真件形式）的24小时内派相关人员到现场按合同要求处理有关事宜。

7.6当采购人设备发生故障时，报价人必须在到达现场后3日内为采购人解决故障。